超低温冰箱（-80℃）管理规定

为保证大创平台超低温冰箱的正确使用，延长超低温冰箱的使用寿命，提高超低温冰箱的利用率，从而更好的为本院师生教学及科研服务，特制定本规则。

1. 超低温冰箱配备存储盒，填写申请表格，登记使用。
2. 超低温冰箱用于存放分子生物学相关实验材料，并标注存放期限,不允许存放用于测定生理指标的植物组织样品。注：生理实验组织样品可存放于-20℃或-40℃冰箱内。
3. 严禁存放任何药品及腐蚀性物品。
4. 存放样品使用最小包装，并在包装内放入纸质便签，标注姓名、存放时限。
5. 存取样品动作尽快完成，开门时间不要超过2分钟，禁止敞门长时间寻找样品，不得随意移动他人的实验材料。
6. 每学期清理调整超低温冰箱内材料，超过存放日期、无登记、无姓名的材料一律清除。
7. 超低温冰箱每年保养除霜一次（约12月末），清霜时个人联系样品暂存地点。